合同编号：LZXLYL(物)—[2019]0**

买   卖   合   同

---------------

甲方：________________

乙方：_________________

年    月     日

泸州兴绿园林绿化有限责任公司

一、合同目的

甲方因             需要，拟向乙方购买花岗石一批（详见附件一），根据《合同法》等相关规定，双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

- 合同标的物的名称、数量、型号、含税单价。

详见附件一：                    花岗石采购价格确认表

三、标的物（产品）质量要求

（一）产品应当检验合格，不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；

（二）具备产品应当具备的使用性能，符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况；

（三）有产品质量检验合格证明，有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先乙方知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向乙方提供有关资料；

（四）限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

（五）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明；

（六）产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品；

（七）石材质量标准

1、所供石材须为优等品（A），符合设计及乙方要求、符合GB/T18601-2001《天然花岗石建筑板材》国家标准，无色差、射线、断裂、粘接等，甲方须按合同附件规格进行加工，允许偏差应在优等品（A）要求范围内。

2、甲方供应到场的产品需按规定经送检检测合格，并提供《产品合格证》或《质量保证书》、《质量检验报告》及经乙方确认的材料封样样板。

3、 特殊材料还要提供当地政府部门允许使用该项材料的文件或抽检合格或备案的相关证明资料。

4、天然花岗岩按板材规格尺寸允许偏差、平面度允许极限公差、角度允许极限公差、外观质量应符合下列规定：

表1、花岗岩按板材规格尺寸允许偏差应符合下表规定：（mm）

| 分类 |  | 细面和光面板材 |  |  | 粗面板材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 长度允许偏差（mm） |  | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-2.0 | 0-3.0 |
| 厚度允许偏差（mm） | 厚＞15 | ±1.0 | ±2.0 | +2.0-3.0 | +1.0-2.0 | +2.0-3.0 | +2.0-4.0 |

注：异型板材规格尺寸允许偏差值由甲乙双方商定。

表2、花岗岩板材平面度允许极限公差应符合下表规定：（mm）

| 板材长度范围 | 允许极限公差值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细面和光面板材 |  |  | 粗面板材 |  |  |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| ≤400 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
| ＞400－＜1000 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 1.50 | 2.00 | 2.20 |
| ≥1000 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 2.80 |

表3、花岗岩板材角度允许极限公差应符合下表规定：（mm）

| 板材长度范围 | 角度允许极限公差值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细面和光面板材 |  |  | 粗面板材 |  |  |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| ≤400 | 0.40 | 0.60 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 1.00 |
| ＞400 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 1.20 |

注：拼缝板正面与侧面夹角不得大于90°，异型板材规格尺寸允许偏差值由甲乙双方商定。

表4、花岗岩板材正面外观缺陷应符合下表规定：（mm）

| 项目名称 | 内 容 | 允许缺陷个数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 缺棱 | 长度不超过10mm（长度小于5mm不计）周边每米长（个） | 不允许 | 1 | 2 |
| 缺角 | 面积不超过5mm×2mm（面积小于2mm×2mm不计）每块板（个） | 不允许 | 1 | 2 |
| 裂纹 | 长度不超过两端顺延至板边总长度的1/10（长度小于20mm的不计）每块板（条） | 不允许 | 1 | 2 |
| 色斑 | 面积不超过20mm×30mm（面积小于15mm×15mm不计）每块板（个） | 不允许 | 1 | 2 |
| 色线 | 长度不超过两端顺延至板边总长度的1/10（长度小于40mm的不计）每块板（条） | 不允许 | 2 | 3 |
| 坑窝 | 粗面板材的正面出现坑窝 |  | 不明显 | 出现，但不影响使用 |

注：同一批板材的色调花纹应基本调和。

（八）甲方所供应石材的标志、包装、运输要求：

1、标志：

出厂板材应注明：生产厂名、商标、标记。配套工程用量应在每块板材厕面标明图纸编号。

包装箱上必须有“向上”、“怕湿”和“小心轻放”的指示标志，应符合GB191中的规定。

2、包装：

包装时光面应相对并按板材品种、规格、等级等分别包装，并附产品合格证、说明书及配套工程用料图纸。

包装质量应符合正常条件安全装卸、运输的要求。

- 运输：板材运输过程中应防湿，严禁滚摔、碰撞。

（九）甲方交付的货物不符合上述要求的，乙方有权拒收或者解除合同，合同标的视为未交付，相应的法律后果由甲方承担。

四、质量异议

甲方对标的物质量有异议的，应当在收到标的物后  十五 日内提出异议，乙方应当在  七  日内处理完毕，否则甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。本合同关于质量异议期间的约定，不能免除乙方的质量保证责任。

五、合同价款

合同总价=标的物单价×购买数量，合同总价暂定为       元（大写：           ），甲方有权根据实际需要调整购买的数量，双方认可合同单价保持不变；合同总价已包括乙方在本合同履行过程应取得的所有费用（包括且不限于货物及配件价款、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、税费、规费等各类费用），乙方不得以任何理由向乙方收取其他费用。

六、交货地点及方式

（一）交货地点：贵州省习水县内甲方指定地点，（若场内道路条件允许，乙方需配合甲方尽量将货物运至施工点）。

（二）乙方车辆进入现场必须听从甲方现场指挥，因乙方原因在施工现场造成的安全事故，一切费用、损失和责任由乙方负责。

（三）交货时间：乙方应于2019年9月31日 前将标的物运输至甲方指定地点；或甲方在交货截止日期前 7 日前短信或电子邮件方式告知乙方的委托代理人，乙方收到后12小时内未提出书面异议的，视为接受甲方指定的交货日期。

（四）乙方应在交付标的物24小时前应通知甲方，以便甲方安排人员对接。

（五）乙方在交付标的物时应一并交付说明书、合格证等单据，并附验收清单；甲方指定的人员在验收清单上签名仅代表甲方收到货物，不能视为乙方交付的标的物合格。

（六）乙方货到乙甲方现场指定地点，由甲方负责通知施工方人员共同验收，乙方的送料单必须经施工班组负责人（或指定专人）、乙方现场负责人、现场材料员（若有时）、造价人员验收签字后才能结算。

（七）验收合格后，各方在验收单（见附表一）上签字确认，视为货物交付，该验收单是乙方作为结算的有效凭据，任缺一人签字无效。

（八）现场验收时，因包装完整未拆包验收石材质量的，甲方配合乙方在施工拆包时二次验收。

七、结算付款期限方式

本合同采用结算及付款方式       ，乙方请求甲方付款前，乙方应提供相应增值税发票，否则甲方有权拒付此款；如乙方在符合付款条件的半年后仍无法提供相应发票，乙方自愿扣除货款总额15%作为未出具发票的违约金，乙方不得以违约金过高为由请求法院或仲裁机构减少违约金；

（一）结算方式及付款方式一：

乙方完成供货后，依据甲方现场负责人、材料员、造价人员核实签字的实际到货确认数量及单价（见附表一）按实结算，任缺一人签字无效。

2、完成供货经甲方验收合格按第1条要求结算后的10个工作日内拨付实际供货款的50％，剩余款项在三个月后的一个星期内付清。

3、对于本次供货有新增品种的，由乙方供货前报甲方审核批准后执行。

（二）结算方式及付款方式二：

1、乙方完成供货后，依据甲方现场负责人、材料员、造价人员核实签字的实际到货确认数量及单价（见附表一）按实结算，任缺一人签字无效。

2、完成供货经甲方验收合格按第1条要求结算后的10个工作日内一次性付清实际供货款的全部款项。

3、对于本次供货有新增品种的，由甲方供货前报乙方审核批准后执行。

九、违约责任

（一）双方应当严格按照合同约定履行合同义务，否则违约方向对方支付违约金    元；

（二）乙方应当严格按照合同约定履行付款义务，每迟延一天向甲方支付合同对应金额万分之二的违约金；

（三）甲方迟延交货的，每迟延1日向乙方支付违约金2000 元；

（四）甲方交付的货物质量或包装不符合国家、地方、行业规定或者合同约定的，甲方自愿赔偿乙方     元，本合同自甲方接收到乙方通知时解除；上述费用不足以弥补乙方损失的，甲方还应赔偿乙方的损失，包括直接损失和可得利益损失；

（五）甲方未按期向乙方交付约定数量的货物的，甲方自愿赔偿乙方     元，乙方有权选择让甲方继续供货或者另行采购；上述费用不足弥补乙方另行采购的损失的，甲方还应补偿乙方因此遭受的损失，包括直接损失和可得利益损失；

（六）标的物为数物，其中一物不符合约定的，乙方可以就该物解除合同，也可以就数物解除合同；

（七）合同双方及其工作人员应履行遵守廉洁从业义务，不得索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不得在一方报销任何应由相对方支付的费用，违反其中任何一项均视为违约；

（八）违约责任在本协议期满、解除后仍然适用。

- 权属及保密约定

（一）乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其所有权、知识产权、商标权或工业设计权的起诉；

（二）甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应当赔偿；

（三）乙方应保证提供货物的商标、专利等知识产权归乙方所有，对于非乙方所有知识产权的货物，乙方由义务提供给甲方正规渠道证明；

（四）乙方商标、专利许可需方的使用范围仅限于合同范围内产品，合同终止后，乙方应授权需方或第三方从事制造所必须的知识产权、技术协助，技术文件设备或工具；

（五）双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双应仅为本协议目的而复制和使用保密资料；

（六）除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露；

（七）本保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

- 其他约定

（一）本合同标的物毁损、灭失的的风险自交付后甲方指定的人签字后发生转移；

（二）双方同意按照合同载明的通信地点送达各类文书（包括行政、司法、仲裁文书），如合同载明的通信地点无人签收，送达方可以粘贴拍照的方式送达；

（三）乙方交付货物时应注意交付现场安全，在确保交付安全的情况下向甲方交付货物；

（四）合同双方对合同条款已充分阅读，完全理解合同中每一条款的含义；

（五）合同中载明的代理人的任何承诺、通知对委托方具有拘束力，但违反法律、法规以及其双方明示禁止的除外；

（六）因本合同发生纠纷，合同双方不能协商解决时，可向泸州仲裁委员会申请裁决；

（七）本合同一式捌份，甲方执 柒 份，乙方执 壹 份，双方签字或盖章后生效。

十一、附件一：2019年“O”项目花岗石采购价格确认表

十二、附表一：采购结算表

（以下无正文）

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

联系电话：                     联系电话：

开户行：工行江南支行           开户行：

账号：2304343409201043588      账号：

税号：915105003562702475       税号：

地址：泸州市江阳区龙腾路10号    地址：

传真：0830-2580322             传真：

2019年**月**日                 2019年**月**日

十一、附件一

| 2019年“O”项目花岗石采购价格确认表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格（长*宽*厚） | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 大梯步 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烧面芝麻灰花岗岩（B板） | 600*450*50㎜(踏面倒角及作防滑槽) | m² | 10 |  |  |  |
| 2 | 烧面芝麻灰花岗岩（B板） | 600*400*50㎜(踏面倒角及作防滑槽) | m² | 10 |  |  |  |
| 3 | 烧面芝麻灰花岗岩踢面B板 | 600*100*20㎜ | m² | 2.3 |  |  |  |
| 4 | 烧面黄锈石花岗岩（B板）饰面 | 400*425*50㎜(切15*15斜角) | m² | 0.4 |  |  |  |
| 5 | 烧面黄锈石花岗岩（B板）饰面 | 600*425*50㎜(切15*15斜角) | m² | 2.9 |  |  |  |
| 6 | 烧面黄锈石花岗岩饰面（B板) | 600*425*20㎜ | m² | 5.1 |  |  |  |
| 7 | 烧面黄锈石花岗岩饰面（B板) | 400*425*20㎜ | m² | 1.2 |  |  |  |
|  | 树池 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 烧面芝麻黑花岗岩（B板） | 300*150*30㎜弧形段定制 | m² | 9.3 |  |  |  |
| 9 | 烧面芝麻白花岗岩（B板） | 400*300*30㎜弧形段定制 | m² | 24.9 |  |  |  |
| 10 | 烧面芝麻黑花岗岩（B板） | 300*150*30㎜ | m² | 8.55 |  |  |  |
| 11 | 烧面芝麻白花岗岩（B板） | 400*300*30㎜ | m² | 22.8 |  |  |  |
|  | 路岩 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 烧面或光面芝麻灰花岗岩（B板）道牙（倒角） | 600*150*300㎜道牙（150边倒角20） | m | 197.5 |  |  |  |
|  | 铺装展示区 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 烧面黄锈石花岗岩（B板） | 600*600*20/600*300*20/300*300*20㎜ | ㎡ | 2478.27 |  |  |  |
| 14 | 烧面芝麻灰花岗岩（B板 | 600*300*20㎜/300*300*20/600*600*20㎜ | ㎡ | 534.20 |  |  |  |
| 15 | 烧面芝麻黑花岗岩 | 600*600*20/600*300*20㎜ | ㎡ | 356.50 |  |  |  |
| 16 | 烧面芝麻黑花岗岩灯边带（B板） | 300*150*20㎜ | ㎡ | 219.3 |  |  |  |
| 17 | 烧面芝麻黑花岗岩（B板） | 600*300*20㎜ | ㎡ | 148 |  |  |  |
| 18 | 烧面芝麻灰花岗岩（B板） | 600*300*20㎜ | ㎡ | 293 |  |  |  |
| 19 | 光面中国黑花岗岩 | 600*150*20㎜ | ㎡ | 20.7 |  |  |  |
| 20 | 烧面芝麻白花岗岩 | 600*600*20㎜ | ㎡ | 27.6 |  |  |  |
|  | 盲道 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 烧面芝麻灰花岗岩行道盲道砖B板 | 300*300*50㎜ | ㎡ | 98.1 |  |  |  |
| 22 | 烧面芝麻灰花岗岩提示盲道砖B板 | 300*300*50㎜ | ㎡ | 7.20 |  |  |  |
|  | 入口水景 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 福鼎黑色光面花岗石（B板） | 600*300*100㎜（异型切割） | ㎡ | 11.7 |  |  |  |
| 24 | 福鼎黑色光面花岗石A板 | 600*475*30/600*600*30㎜ | ㎡ | 7.449 |  |  |  |
| 25 | 福鼎黑色光面花岗石A板 | 600*600*50㎜ | ㎡ | 101.31 |  |  |  |
|  | 入口梯步 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 烧面芝麻白花岗石(B板)梯步踏面 | 600*600*120/600*880*120㎜ | ㎡ | 32.56 |  |  |  |
| 27 | 烧面黄锈石花岗岩(B板) | 600*600*20㎜ | ㎡ | 57.9 |  |  |  |
| 28 | 光面中国黑花岗岩(B板) | 300*150*20㎜ | ㎡ | 6.465 |  |  |  |
| 29 | 烧面黄锈石花岗岩（B板) | 600*600*20㎜ | ㎡ | 7.2 |  |  |  |
|  | 镜面水景 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 福鼎黑色光面花岗石A板 | 600*600*30㎜ | ㎡ | 45.38 |  |  |  |
|  | 无障碍通道 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 烧面芝麻黑花岗岩边带(B板) | 300*150*30㎜ | ㎡ | 1.56 |  |  |  |
| 32 | 烧面芝麻灰花岗岩(B板) | 600*600*30㎜ | ㎡ | 4.44 |  |  |  |
|  | 景墙（围墙） |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 光面英国棕花岗岩墙（B板） | 300*300*20㎜ | ㎡ | 9.51 |  |  |  |
| 34 | 光面英国棕花岗岩压顶（B板，切15斜角） | 300*300*50㎜切15斜角 | ㎡ | 3.78 |  |  |  |
| 35 | 荔枝面黄锈石花岗岩（A板）钛合金装饰条处作凹槽 | 600*600（250）*30㎜ | ㎡ | 37.5 |  |  |  |
| 36 | 荔枝面黄锈石花岗岩(A板) | 600（250）*150*20㎜ | ㎡ | 3.06 |  |  |  |
| 37 | 荔枝面黄锈石花岗岩压顶（A板，切15斜角 | 400*600*100㎜切15斜角 | ㎡ | 2.34 |  |  |  |
|  | 大门区域铺装 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 沟盖板光面福鼎黑花岗岩（A板 | 600*600*30㎜ | ㎡ | 1.44 |  |  |  |
| 39 | 光面福鼎黑花岗岩（A板） | 600*600*30㎜ | ㎡ | 68.25 |  |  |  |
| 40 | 光面福鼎黑花岗岩（B板）踏面（切5*5斜角） | 360*600*50㎜ | ㎡ | 10.35 |  |  |  |
| 41 | 光面福鼎黑花岗岩踢面 | 50*600*20㎜ | ㎡ | 1.5 |  |  |  |
| 42 | 光面福鼎黑花岗岩（B板）压顶倒圆角 | 400*600*100㎜倒圆角 | ㎡ | 4.4 |  |  |  |
| 43 | 400（470）*600*120荔枝面黄锈石花岗岩（B板）踏面 | 踏面倒角、作防滑槽及灯槽按形定制 | ㎡ | 5.12 |  |  |  |
| 44 | 荔枝面黄锈石花岗岩（B板） | 30㎜ | ㎡ | 8.55 |  |  |  |
| 45 | 光面中国黑花岗岩（B板） | 600*200*20㎜ | ㎡ | 22.26 |  |  |  |
| 46 | 光面中国黑花岗岩（B板） | 600*400*20㎜ | ㎡ | 4.44 |  |  |  |
| 47 | 荔枝面芝麻灰花岗岩（B板） | 300*300*20㎜ | ㎡ | 150.73 |  |  |  |
|  | 跌水景墙 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 光面福鼎黑花岗岩（A板） | 600*600*30㎜ | ㎡ | 29 |  |  |  |
| 49 | 光面福鼎黑花岗岩（A板） | 600*40*30㎜ | ㎡ | 1.28 |  |  |  |
| 50 | 异形定制600*300*80厚福鼎黑花岗岩（A板) | 异形定制600*300*80㎜ | ㎡ | 8.94 |  |  |  |
| 合 计： （大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上均为含税到场价。要求：报价单位为一般纳税人，开具的发票为13%税率增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位：（盖章） |  |  | 供货单位：（盖章） |  |  |  |  |
| 委托代理人： |  |  | 委托代理人： |  |  |  |  |
| 时间：2019年**月**日 |  |  | 时间：2019年**月**日 |  |  |  |  |

十二、附表一

| 采购结算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 供货商： |  | 合同编号： 日期： |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额： |  | （大写） |  |  | （小写） |  |
|  | 送货人： |  | 验收人/收货人： |  |  |  |
|  | 项目负责人： |  | 部门领导： |  |  |  |
|  | 分管领导： |  |  |  |  |  |